## MR
磁共振拟配置一览表（可补充）
主机系统
序号 | 设备名称: | 报价
1 | 型号全称： 梯度场： 梯度切换率： 通道数：
2 | 提供公司最新、最高、最全的所有软硬件配置，包括所有标配、选配件。提供投标机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。
2、 包含 | 头颈联合相控阵线圈：一个，≥ 通道
腹部相控阵线圈，要求覆盖≥60cm,不足时提供2片或以上≥ 通道
全脊柱相控阵线圈：一个，≥ 通道
通用大、小柔性线圈：各一个，≥ 通道
乳腺专用线圈：一个，≥ 通道
膝关节专用线圈：一个，≥ 通道
肩关节专用线圈：一个，≥ 通道
踝关节专用线圈：一个，≥ 通道
腕关节专用线圈：一个，≥ 通道
校准、质控模型（原厂）：1套
MR无磁音乐耳机1个
最新、软件最全的后处理工作站1套
合计：
磁共振配套设备
序号 | 设备名称 | 报价
1 | 计算机UPS 1台：输出功率符合工作站要求，提供品牌、型号，并单独报价
2 | 提供进口无磁双筒高压注射器一套，提供品牌、型号，并单独报价
3 | 专用线圈柜 1组【根据线圈摆放情况确定一定数量的柜或车】
4 | 提供主控台及后处理工作站桌椅套件
5 | 水冷机 1套，双水泵、双压缩机、室外风可挂可平放，功率≥80KW，双控制器，可一用一备，可轮流工作，提供品牌、型号，并单独报价
6 | 磁共振专用精密空调≧1套（必须满足机房及设备间要求，双主机，一用一备），功率≥60KW，EC室内风机，提供品牌、型号，并单独报价
7 | 联网要求：所有设备接入采购人已有PACS、HIS系统，如有费用，由中标人承担。
8 | MR机房磁屏蔽及装修：包括室内装修及灯光背景、MR机房用气动密封门2个等，该工程为交钥匙工程，请投标商制作详细的工程图纸及效果图，并单独报价
9 | 电源稳压器、配套配电柜、电缆，提供品牌、型号，并单独报价
10 | 设备验收合格后免费提供整机、配套设备及所有第三方设备保修≥ 年
11 | 出保后每年全保的价格（整机、配套设备及所有第三方设备）≤ 万元
12 | 提供详细的维保、售后及培训方案
合计：
第三方设备
序号 | 设备名称 | 报价
1 | 无磁氧气瓶1套，提供品牌、型号，并单独报价
2 | 无磁转运床：1张，提供品牌、型号，并单独报价
3 | 无磁轮椅（铝或合金）：1辆，提供品牌、型号，并单独报价
4 | 防磁维修工具：1套，提供品牌、型号，并单独报价
5 | 无磁性灭火器：2支，提供品牌、型号，并单独报价
6 | 无磁工作梯：1台，提供品牌、型号，并单独报价
7 | 提供双立柱式金属检测探测器门禁：1套，提供品牌、型号，并单独报价
8 | MRI扫描间摄像监控系统：1套，提供品牌、型号，并单独报价
9 | 提供手持式金属探测仪：1套，提供品牌、型号，并单独报价
10 | PACS工作站电脑（加配8M专业显示屏5只）：5套，提供品牌、型号，并单独报价
11 | 无磁紫外线消毒车1辆，提供品牌、型号，并单独报价
合计：
总计：
付款方式
1 | 验收合格后三个月后支付合同总金额的90%，验收合格1年后支付合同总金额的10%。
2 | 签订合同后支付合同总金额的40%（须提交银行、保险公司等金融机构出具的相应金额预付款保函），验收合格后三个月后支付合同总金额的50%，验收合格1年后支付合同总金额的10%。