服务地点：绍兴市上虞区中医医院梁湖新院区（不包括二期）和曹娥老院区所有门急诊大楼、住院大楼、医技楼、行政楼、集体宿舍、食堂等及配套建筑设施，包含各病区病房、配电间、公共区域、室外等

服务面积：建筑面积95161m2+35561m2

服务方案：自行填写，包括故障相应时间、维修周期、维护保养周期、自主管理平台信息上传、配合上级检查等。

消防配件报价：

| 消防配件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 代号 | 最高限价 （元/件） | 报价 |
| 一、火灾报警系统. 1; 点型光电感烟火灾探测器; JTY-GM-LD3000EN/C; 60.00. 2; 点型感温火灾探测器（A2S）; JTW-ZDM-LD3300EN/C; 60.00. 3; 编码通用底座; LD10EN; 5.00. 4; 手动火灾报警按钮; J-SA P-M-LD2003EN; 60.00. 5; 消火栓按钮; LD2004EN; 60.00. 6; 手报底座; LD20-EN; 5.00. 7; 输入模块; LD4400ED-1; 60.00. 8; 输入/输出模块; LD6800ED-1; 75.00. 9; 输出模块; LD6804ED; 75.00. 10; 总线短路保护器; LD3600ET; 50.00. 11; 模块底座; LD60（ED); 8.00. 12; 火灾声光警报器; LD1001EN; 80.00. 13; 声光警报器底座; LD11EN; 8.00. 14; 火灾显示盘; LD128EN（D）; 330.00. 15; 消防吸顶音箱; YXX3-01; 50.00. 16; 消防电话分机; HY5716B; 200.00. 17; 总线设备编址器; LD128EN-101; 200.00. 18; 火灾报警控制器; LD128E2-T-3584C; 23000.00. 19; 联动控制盘; LD9203EN-32T; 2000.00. 20; 区域控制盘; YJG4590 总线 2; 1100.00. 21; 功率放大器; YJG4650A; 3100.00. 22; 功率放大器; YJG4351A; 2400.00. 23; 消防电话总机; HY5711B; 2000.00. 24; 联动电源; LD5804EN; 2000.00. 25; 电池; 12V38Ah; 2000.00. 26; 通讯转换卡; LD6908A; 600.00. 27; 消防控制室图形显示装置（标配版）; LD6901(Linux版); 11500.00. 28; 标准机柜; LD5900EL（B）; 1500.00. 29; 回路板; 315000.00. 30; 多线板; 2000.00. 小计金额. 二、消防设备电源监控系统. 1; 消防设备电源监控器; LD-DJ108-192C; 6500.00. 2; 三相四线双电压单电流信号传感器; LD-DJ6233; 610.00. 小计金额. 三、电气火灾监控系统. 1; 电气火灾监控设备; LD-DQ108-256C; 4600.00. 2; 组合式电气火灾监控探测器; LDT9007EN; 350.00. 3; 剩余电流互感器; CTZ5-080; 150.00. 4; 剩余电流互感器; HCT210X36-1; 430.00. 小计金额. 四、防火门监控系统. 1; 防火门监控器; LD-FM108-200C(2021)(含总线盘); 6000. 2; 常闭模块; LD-FM6122（单门）; 110. 3; 常闭模块; LD-FM6122（双门）; 130. 4; 一体式电动闭门器; LD-FM6121（65KG）; 420. |
| 配件总价 |  | 大写： 元 （小写： ） |  |  |
| 报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含服务、运输、税金、保修等一切税金和费用）。 |  |  |  |  |